## DataFile#11
Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5
MS46122B
!2032304/20262023
!4/18/2023.3:08:00.AM
!CHANNEL.1
!TR.MEASUREMENT
!RF.CORRECTION.OFF
!AVERAGING.OFF
!IF.BANDWIDTH: 1KHZ
!NUMBER.OF.TRACES: 1
!TRACE: | TRACE.1
!PARAMETER: | S11
!PORT: | PORT1
!GRAPH: | LOGMAG
!SMOOTHING: | OFF
!TIMEDOMAIN: | NOT.INSTALLED
!SWEEPTYPE: FREQ.SWEEP(Linear)
PNT | FREQ1.GHZ | LOGMAG1 | F | V
1 | 2.000000000 | -1.669177E+001 | 2 | -16.6918
2 | 2.005000000 | -1.650513E+001 | 2.005 | -16.5051
3 | 2.010000000 | -1.612879E+001 | 2.01 | -16.1288
4 | 2.015000000 | -1.555441E+001 | 2.015 | -15.5544
5 | 2.020000000 | -1.483994E+001 | 2.02 | -14.8399
6 | 2.025000000 | -1.410166E+001 | 2.025 | -14.1017
7 | 2.030000000 | -1.330840E+001 | 2.03 | -13.3084
8 | 2.035000000 | -1.252578E+001 | 2.035 | -12.5258
9 | 2.040000000 | -1.179776E+001 | 2.04 | -11.7978
10 | 2.045000000 | -1.112472E+001 | 2.045 | -11.1247
11 | 2.050000000 | -1.048403E+001 | 2.05 | -10.484
12 | 2.055000000 | -9.903954E+000 | 2.055 | -9.904
13 | 2.060000000 | -9.418112E+000 | 2.06 | -9.4181
14 | 2.065000000 | -8.948174E+000 | 2.065 | -8.9482
15 | 2.070000000 | -8.571285E+000 | 2.07 | -8.5713
16 | 2.075000000 | -8.246174E+000 | 2.075 | -8.2462
17 | 2.080000000 | -7.977854E+000 | 2.08 | -7.9779
18 | 2.085000000 | -7.760454E+000 | 2.085 | -7.7605
19 | 2.090000000 | -7.569094E+000 | 2.09 | -7.5691
20 | 2.095000000 | -7.376697E+000 | 2.095 | -7.3767
21 | 2.100000000 | -7.202470E+000 | 2.1 | -7.2025
22 | 2.105000000 | -7.042715E+000 | 2.105 | -7.0427
23 | 2.110000000 | -6.878033E+000 | 2.11 | -6.878
24 | 2.115000000 | -6.721134E+000 | 2.115 | -6.7211
25 | 2.120000000 | -6.541813E+000 | 2.12 | -6.5418
26 | 2.125000000 | -6.386764E+000 | 2.125 | -6.3868
27 | 2.130000000 | -6.216549E+000 | 2.13 | -6.2165
28 | 2.135000000 | -6.048185E+000 | 2.135 | -6.0482
29 | 2.140000000 | -5.894496E+000 | 2.14 | -5.8945
30 | 2.145000000 | -5.755210E+000 | 2.145 | -5.7552
31 | 2.150000000 | -5.632856E+000 | 2.15 | -5.6329
32 | 2.155000000 | -5.531500E+000 | 2.155 | -5.5315
33 | 2.160000000 | -5.438924E+000 | 2.16 | -5.4389
34 | 2.165000000 | -5.351918E+000 | 2.165 | -5.3519
35 | 2.170000000 | -5.265633E+000 | 2.17 | -5.2656
36 | 2.175000000 | -5.206424E+000 | 2.175 | -5.2064
37 | 2.180000000 | -5.156097E+000 | 2.18 | -5.1561
38 | 2.185000000 | -5.121086E+000 | 2.185 | -5.1211
39 | 2.190000000 | -5.091267E+000 | 2.19 | -5.0913
40 | 2.195000000 | -5.058300E+000 | 2.195 | -5.0583
41 | 2.200000000 | -5.028193E+000 | 2.2 | -5.0282
42 | 2.205000000 | -4.996648E+000 | 2.205 | -4.9966
43 | 2.210000000 | -4.966499E+000 | 2.21 | -4.9665
44 | 2.215000000 | -4.923833E+000 | 2.215 | -4.9238
45 | 2.220000000 | -4.883868E+000 | 2.22 | -4.8839
46 | 2.225000000 | -4.860839E+000 | 2.225 | -4.8608
47 | 2.230000000 | -4.821905E+000 | 2.23 | -4.8219
48 | 2.235000000 | -4.808856E+000 | 2.235 | -4.8089
49 | 2.240000000 | -4.795277E+000 | 2.24 | -4.7953
50 | 2.245000000 | -4.784392E+000 | 2.245 | -4.7844
51 | 2.250000000 | -4.788519E+000 | 2.25 | -4.7885
52 | 2.255000000 | -4.787372E+000 | 2.255 | -4.7874
53 | 2.260000000 | -4.804860E+000 | 2.26 | -4.8049
54 | 2.265000000 | -4.823030E+000 | 2.265 | -4.823
55 | 2.270000000 | -4.847547E+000 | 2.27 | -4.8475
56 | 2.275000000 | -4.874958E+000 | 2.275 | -4.875
57 | 2.280000000 | -4.918688E+000 | 2.28 | -4.9187
58 | 2.285000000 | -4.969369E+000 | 2.285 | -4.9694
59 | 2.290000000 | -5.023514E+000 | 2.29 | -5.0235
60 | 2.295000000 | -5.135026E+000 | 2.295 | -5.135
61 | 2.300000000 | -5.266151E+000 | 2.3 | -5.2662
62 | 2.305000000 | -5.415442E+000 | 2.305 | -5.4154
63 | 2.310000000 | -5.593002E+000 | 2.31 | -5.593
64 | 2.315000000 | -5.813431E+000 | 2.315 | -5.8134
65 | 2.320000000 | -6.074171E+000 | 2.32 | -6.0742
66 | 2.325000000 | -6.381050E+000 | 2.325 | -6.3811
67 | 2.330000000 | -6.722774E+000 | 2.33 | -6.7228
68 | 2.335000000 | -7.068102E+000 | 2.335 | -7.0681
69 | 2.340000000 | -7.446652E+000 | 2.34 | -7.4467
70 | 2.345000000 | -7.865757E+000 | 2.345 | -7.8658
71 | 2.350000000 | -8.321300E+000 | 2.35 | -8.3213
72 | 2.355000000 | -8.810166E+000 | 2.355 | -8.8102
73 | 2.360000000 | -9.355701E+000 | 2.36 | -9.3557
74 | 2.365000000 | -9.980717E+000 | 2.365 | -9.9807
75 | 2.370000000 | -1.071238E+001 | 2.37 | -10.7124
76 | 2.375000000 | -1.158284E+001 | 2.375 | -11.5828
77 | 2.380000000 | -1.261566E+001 | 2.38 | -12.6157
78 | 2.385000000 | -1.388128E+001 | 2.385 | -13.8813
79 | 2.390000000 | -1.533966E+001 | 2.39 | -15.3397
80 | 2.395000000 | -1.713248E+001 | 2.395 | -17.1325
81 | 2.400000000 | -1.916434E+001 | 2.4 | -19.1643
82 | 2.405000000 | -2.111497E+001 | 2.405 | -21.115
83 | 2.410000000 | -2.220288E+001 | 2.41 | -22.2029
84 | 2.415000000 | -2.174838E+001 | 2.415 | -21.7484
85 | 2.420000000 | -2.025346E+001 | 2.42 | -20.2535
86 | 2.425000000 | -1.861599E+001 | 2.425 | -18.616
87 | 2.430000000 | -1.719005E+001 | 2.43 | -17.19
88 | 2.435000000 | -1.596685E+001 | 2.435 | -15.9669
89 | 2.440000000 | -1.488473E+001 | 2.44 | -14.8847
90 | 2.445000000 | -1.396958E+001 | 2.445 | -13.9696
91 | 2.450000000 | -1.311544E+001 | 2.45 | -13.1154
92 | 2.455000000 | -1.233025E+001 | 2.455 | -12.3302
93 | 2.460000000 | -1.161701E+001 | 2.46 | -11.617
94 | 2.465000000 | -1.095604E+001 | 2.465 | -10.956
95 | 2.470000000 | -1.036614E+001 | 2.47 | -10.3661
96 | 2.475000000 | -9.836923E+000 | 2.475 | -9.8369
97 | 2.480000000 | -9.391611E+000 | 2.48 | -9.3916
98 | 2.485000000 | -9.007200E+000 | 2.485 | -9.0072
99 | 2.490000000 | -8.700357E+000 | 2.49 | -8.7004
100 | 2.495000000 | -8.486429E+000 | 2.495 | -8.4864
101 | 2.500000000 | -8.314960E+000 | 2.5 | -8.315
102 | 2.505000000 | -8.202048E+000 | 2.505 | -8.202
103 | 2.510000000 | -8.152279E+000 | 2.51 | -8.1523
104 | 2.515000000 | -8.161734E+000 | 2.515 | -8.1617
105 | 2.520000000 | -8.188761E+000 | 2.52 | -8.1888
106 | 2.525000000 | -8.241592E+000 | 2.525 | -8.2416
107 | 2.530000000 | -8.338214E+000 | 2.53 | -8.3382
108 | 2.535000000 | -8.435932E+000 | 2.535 | -8.4359
109 | 2.540000000 | -8.547559E+000 | 2.54 | -8.5476
110 | 2.545000000 | -8.658716E+000 | 2.545 | -8.6587
111 | 2.550000000 | -8.757110E+000 | 2.55 | -8.7571
112 | 2.555000000 | -8.885418E+000 | 2.555 | -8.8854
113 | 2.560000000 | -9.034835E+000 | 2.56 | -9.0348
114 | 2.565000000 | -9.224220E+000 | 2.565 | -9.2242
115 | 2.570000000 | -9.451601E+000 | 2.57 | -9.4516
116 | 2.575000000 | -9.740011E+000 | 2.575 | -9.74
117 | 2.580000000 | -1.011113E+001 | 2.58 | -10.1111
118 | 2.585000000 | -1.052483E+001 | 2.585 | -10.5248
119 | 2.590000000 | -1.102334E+001 | 2.59 | -11.0233
120 | 2.595000000 | -1.159271E+001 | 2.595 | -11.5927
121 | 2.600000000 | -1.224556E+001 | 2.6 | -12.2456
122 | 2.605000000 | -1.295858E+001 | 2.605 | -12.9586
123 | 2.610000000 | -1.377310E+001 | 2.61 | -13.7731
124 | 2.615000000 | -1.462314E+001 | 2.615 | -14.6231
125 | 2.620000000 | -1.555408E+001 | 2.62 | -15.5541
126 | 2.625000000 | -1.656536E+001 | 2.625 | -16.5654
127 | 2.630000000 | -1.767068E+001 | 2.63 | -17.6707
128 | 2.635000000 | -1.886039E+001 | 2.635 | -18.8604
129 | 2.640000000 | -2.010958E+001 | 2.64 | -20.1096
130 | 2.645000000 | -2.154320E+001 | 2.645 | -21.5432
131 | 2.650000000 | -2.292542E+001 | 2.65 | -22.9254
132 | 2.655000000 | -2.429187E+001 | 2.655 | -24.2919
133 | 2.660000000 | -2.498252E+001 | 2.66 | -24.9825
134 | 2.665000000 | -2.471806E+001 | 2.665 | -24.7181
135 | 2.670000000 | -2.362109E+001 | 2.67 | -23.6211
136 | 2.675000000 | -2.213504E+001 | 2.675 | -22.135
137 | 2.680000000 | -2.064051E+001 | 2.68 | -20.6405
138 | 2.685000000 | -1.926594E+001 | 2.685 | -19.2659
139 | 2.690000000 | -1.802544E+001 | 2.69 | -18.0254
140 | 2.695000000 | -1.692408E+001 | 2.695 | -16.9241
141 | 2.700000000 | -1.588451E+001 | 2.7 | -15.8845
142 | 2.705000000 | -1.497423E+001 | 2.705 | -14.9742
143 | 2.710000000 | -1.418659E+001 | 2.71 | -14.1866
144 | 2.715000000 | -1.351937E+001 | 2.715 | -13.5194
145 | 2.720000000 | -1.287194E+001 | 2.72 | -12.8719
146 | 2.725000000 | -1.226804E+001 | 2.725 | -12.268
147 | 2.730000000 | -1.174359E+001 | 2.73 | -11.7436
148 | 2.735000000 | -1.128941E+001 | 2.735 | -11.2894
149 | 2.740000000 | -1.087485E+001 | 2.74 | -10.8749
150 | 2.745000000 | -1.049211E+001 | 2.745 | -10.4921
151 | 2.750000000 | -1.013972E+001 | 2.75 | -10.1397
152 | 2.755000000 | -9.835168E+000 | 2.755 | -9.8352
153 | 2.760000000 | -9.562901E+000 | 2.76 | -9.5629
154 | 2.765000000 | -9.254477E+000 | 2.765 | -9.2545
155 | 2.770000000 | -9.020491E+000 | 2.77 | -9.0205
156 | 2.775000000 | -8.807285E+000 | 2.775 | -8.8073
157 | 2.780000000 | -8.595798E+000 | 2.78 | -8.5958
158 | 2.785000000 | -8.392437E+000 | 2.785 | -8.3924
159 | 2.790000000 | -8.188323E+000 | 2.79 | -8.1883
160 | 2.795000000 | -7.985868E+000 | 2.795 | -7.9859
161 | 2.800000000 | -7.782979E+000 | 2.8 | -7.783
162 | 2.805000000 | -7.585599E+000 | 2.805 | -7.5856
163 | 2.810000000 | -7.396724E+000 | 2.81 | -7.3967
164 | 2.815000000 | -7.207928E+000 | 2.815 | -7.2079
165 | 2.820000000 | -7.040081E+000 | 2.82 | -7.0401
166 | 2.825000000 | -6.891348E+000 | 2.825 | -6.8913
167 | 2.830000000 | -6.760699E+000 | 2.83 | -6.7607
168 | 2.835000000 | -6.651454E+000 | 2.835 | -6.6515
169 | 2.840000000 | -6.570087E+000 | 2.84 | -6.5701
170 | 2.845000000 | -6.518667E+000 | 2.845 | -6.5187
171 | 2.850000000 | -6.476788E+000 | 2.85 | -6.4768
172 | 2.855000000 | -6.448309E+000 | 2.855 | -6.4483
173 | 2.860000000 | -6.422117E+000 | 2.86 | -6.4221
174 | 2.865000000 | -6.389555E+000 | 2.865 | -6.3896
175 | 2.870000000 | -6.353935E+000 | 2.87 | -6.3539
176 | 2.875000000 | -6.298118E+000 | 2.875 | -6.2981
177 | 2.880000000 | -6.234726E+000 | 2.88 | -6.2347
178 | 2.885000000 | -6.162564E+000 | 2.885 | -6.1626
179 | 2.890000000 | -6.089623E+000 | 2.89 | -6.0896
180 | 2.895000000 | -6.016331E+000 | 2.895 | -6.0163
181 | 2.900000000 | -5.960814E+000 | 2.9 | -5.9608
182 | 2.905000000 | -5.914405E+000 | 2.905 | -5.9144
183 | 2.910000000 | -5.892292E+000 | 2.91 | -5.8923
184 | 2.915000000 | -5.892680E+000 | 2.915 | -5.8927
185 | 2.920000000 | -5.928703E+000 | 2.92 | -5.9287
186 | 2.925000000 | -5.981977E+000 | 2.925 | -5.982
187 | 2.930000000 | -6.065013E+000 | 2.93 | -6.065
188 | 2.935000000 | -6.153287E+000 | 2.935 | -6.1533
189 | 2.940000000 | -6.243612E+000 | 2.94 | -6.2436
190 | 2.945000000 | -6.324384E+000 | 2.945 | -6.3244
191 | 2.950000000 | -6.369509E+000 | 2.95 | -6.3695
192 | 2.955000000 | -6.385211E+000 | 2.955 | -6.3852
193 | 2.960000000 | -6.366794E+000 | 2.96 | -6.3668
194 | 2.965000000 | -6.316939E+000 | 2.965 | -6.3169
195 | 2.970000000 | -6.238036E+000 | 2.97 | -6.238
196 | 2.975000000 | -6.133765E+000 | 2.975 | -6.1338
197 | 2.980000000 | -6.023399E+000 | 2.98 | -6.0234
198 | 2.985000000 | -5.923799E+000 | 2.985 | -5.9238
199 | 2.990000000 | -5.812808E+000 | 2.99 | -5.8128
200 | 2.995000000 | -5.655271E+000 | 2.995 | -5.6553
201 | 3.000000000 | -5.505039E+000 | 3 | -5.505

## saiggggg
Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5
MS46122B
!2032304/20262023
!4/18/2023.3:03:03.AM
!CHANNEL.1
!TR.MEASUREMENT
!RF.CORRECTION.OFF
!AVERAGING.OFF
!IF.BANDWIDTH: 1KHZ
!NUMBER.OF.TRACES: 1
!TRACE: | TRACE.1
!PARAMETER: | S11
!PORT: | PORT1
!GRAPH: | LOGMAG
!SMOOTHING: | OFF
!TIMEDOMAIN: | NOT.INSTALLED
!SWEEPTYPE: FREQ.SWEEP(Linear)
PNT | FREQ1.GHZ | LOGMAG1 | F | V
1 | 2.000000000 | -5.380686E+000 | 2 | -5.3807
2 | 2.005000000 | -5.366100E+000 | 2.005 | -5.3661
3 | 2.010000000 | -5.365435E+000 | 2.01 | -5.3654
4 | 2.015000000 | -5.377818E+000 | 2.015 | -5.3778
5 | 2.020000000 | -5.388644E+000 | 2.02 | -5.3886
6 | 2.025000000 | -5.415699E+000 | 2.025 | -5.4157
7 | 2.030000000 | -5.430322E+000 | 2.03 | -5.4303
8 | 2.035000000 | -5.431601E+000 | 2.035 | -5.4316
9 | 2.040000000 | -5.431144E+000 | 2.04 | -5.4311
10 | 2.045000000 | -5.412128E+000 | 2.045 | -5.4121
11 | 2.050000000 | -5.390851E+000 | 2.05 | -5.3909
12 | 2.055000000 | -5.350975E+000 | 2.055 | -5.351
13 | 2.060000000 | -5.312897E+000 | 2.06 | -5.3129
14 | 2.065000000 | -5.274660E+000 | 2.065 | -5.2747
15 | 2.070000000 | -5.243428E+000 | 2.07 | -5.2434
16 | 2.075000000 | -5.227306E+000 | 2.075 | -5.2273
17 | 2.080000000 | -5.216647E+000 | 2.08 | -5.2166
18 | 2.085000000 | -5.224052E+000 | 2.085 | -5.2241
19 | 2.090000000 | -5.250926E+000 | 2.09 | -5.2509
20 | 2.095000000 | -5.289540E+000 | 2.095 | -5.2895
21 | 2.100000000 | -5.331731E+000 | 2.1 | -5.3317
22 | 2.105000000 | -5.394888E+000 | 2.105 | -5.3949
23 | 2.110000000 | -5.457888E+000 | 2.11 | -5.4579
24 | 2.115000000 | -5.523331E+000 | 2.115 | -5.5233
25 | 2.120000000 | -5.582938E+000 | 2.12 | -5.5829
26 | 2.125000000 | -5.626478E+000 | 2.125 | -5.6265
27 | 2.130000000 | -5.671570E+000 | 2.13 | -5.6716
28 | 2.135000000 | -5.717070E+000 | 2.135 | -5.7171
29 | 2.140000000 | -5.741195E+000 | 2.14 | -5.7412
30 | 2.145000000 | -5.767903E+000 | 2.145 | -5.7679
31 | 2.150000000 | -5.796759E+000 | 2.15 | -5.7968
32 | 2.155000000 | -5.827880E+000 | 2.155 | -5.8279
33 | 2.160000000 | -5.862866E+000 | 2.16 | -5.8629
34 | 2.165000000 | -5.907598E+000 | 2.165 | -5.9076
35 | 2.170000000 | -5.964491E+000 | 2.17 | -5.9645
36 | 2.175000000 | -6.040559E+000 | 2.175 | -6.0406
37 | 2.180000000 | -6.124667E+000 | 2.18 | -6.1247
38 | 2.185000000 | -6.214767E+000 | 2.185 | -6.2148
39 | 2.190000000 | -6.319626E+000 | 2.19 | -6.3196
40 | 2.195000000 | -6.431774E+000 | 2.195 | -6.4318
41 | 2.200000000 | -6.556422E+000 | 2.2 | -6.5564
42 | 2.205000000 | -6.688766E+000 | 2.205 | -6.6888
43 | 2.210000000 | -6.823194E+000 | 2.21 | -6.8232
44 | 2.215000000 | -6.959255E+000 | 2.215 | -6.9593
45 | 2.220000000 | -7.100980E+000 | 2.22 | -7.101
46 | 2.225000000 | -7.245852E+000 | 2.225 | -7.2459
47 | 2.230000000 | -7.414553E+000 | 2.23 | -7.4146
48 | 2.235000000 | -7.591962E+000 | 2.235 | -7.592
49 | 2.240000000 | -7.787947E+000 | 2.24 | -7.7879
50 | 2.245000000 | -7.989751E+000 | 2.245 | -7.9898
51 | 2.250000000 | -8.224981E+000 | 2.25 | -8.225
52 | 2.255000000 | -7.940678E+000 | 2.255 | -7.9407
53 | 2.260000000 | -8.137909E+000 | 2.26 | -8.1379
54 | 2.265000000 | -8.351583E+000 | 2.265 | -8.3516
55 | 2.270000000 | -8.564445E+000 | 2.27 | -8.5644
56 | 2.275000000 | -8.785954E+000 | 2.275 | -8.786
57 | 2.280000000 | -9.025807E+000 | 2.28 | -9.0258
58 | 2.285000000 | -9.299290E+000 | 2.285 | -9.2993
59 | 2.290000000 | -9.573508E+000 | 2.29 | -9.5735
60 | 2.295000000 | -9.917996E+000 | 2.295 | -9.918
61 | 2.300000000 | -1.029134E+001 | 2.3 | -10.2913
62 | 2.305000000 | -1.073628E+001 | 2.305 | -10.7363
63 | 2.310000000 | -1.124423E+001 | 2.31 | -11.2442
64 | 2.315000000 | -1.186290E+001 | 2.315 | -11.8629
65 | 2.320000000 | -1.260147E+001 | 2.32 | -12.6015
66 | 2.325000000 | -1.345236E+001 | 2.325 | -13.4524
67 | 2.330000000 | -1.442878E+001 | 2.33 | -14.4288
68 | 2.335000000 | -1.555212E+001 | 2.335 | -15.5521
69 | 2.340000000 | -1.679100E+001 | 2.34 | -16.791
70 | 2.345000000 | -1.814625E+001 | 2.345 | -18.1462
71 | 2.350000000 | -1.953485E+001 | 2.35 | -19.5348
72 | 2.355000000 | -2.090906E+001 | 2.355 | -20.9091
73 | 2.360000000 | -2.217302E+001 | 2.36 | -22.173
74 | 2.365000000 | -2.320145E+001 | 2.365 | -23.2015
75 | 2.370000000 | -2.394777E+001 | 2.37 | -23.9478
76 | 2.375000000 | -2.426545E+001 | 2.375 | -24.2655
77 | 2.380000000 | -2.412907E+001 | 2.38 | -24.1291
78 | 2.385000000 | -2.352771E+001 | 2.385 | -23.5277
79 | 2.390000000 | -2.259615E+001 | 2.39 | -22.5962
80 | 2.395000000 | -2.144586E+001 | 2.395 | -21.4459
81 | 2.400000000 | -2.019463E+001 | 2.4 | -20.1946
82 | 2.405000000 | -1.898250E+001 | 2.405 | -18.9825
83 | 2.410000000 | -1.783709E+001 | 2.41 | -17.8371
84 | 2.415000000 | -1.671281E+001 | 2.415 | -16.7128
85 | 2.420000000 | -1.566234E+001 | 2.42 | -15.6623
86 | 2.425000000 | -1.475193E+001 | 2.425 | -14.7519
87 | 2.430000000 | -1.393007E+001 | 2.43 | -13.9301
88 | 2.435000000 | -1.322018E+001 | 2.435 | -13.2202
89 | 2.440000000 | -1.257525E+001 | 2.44 | -12.5753
90 | 2.445000000 | -1.199158E+001 | 2.445 | -11.9916
91 | 2.450000000 | -1.149545E+001 | 2.45 | -11.4954
92 | 2.455000000 | -1.104647E+001 | 2.455 | -11.0465
93 | 2.460000000 | -1.065824E+001 | 2.46 | -10.6582
94 | 2.465000000 | -1.029253E+001 | 2.465 | -10.2925
95 | 2.470000000 | -9.946712E+000 | 2.47 | -9.9467
96 | 2.475000000 | -9.604857E+000 | 2.475 | -9.6049
97 | 2.480000000 | -9.267721E+000 | 2.48 | -9.2677
98 | 2.485000000 | -8.916123E+000 | 2.485 | -8.9161
99 | 2.490000000 | -8.566047E+000 | 2.49 | -8.566
100 | 2.495000000 | -8.199642E+000 | 2.495 | -8.1996
101 | 2.500000000 | -7.837438E+000 | 2.5 | -7.8374
102 | 2.505000000 | -7.492451E+000 | 2.505 | -7.4925
103 | 2.510000000 | -7.184740E+000 | 2.51 | -7.1847
104 | 2.515000000 | -6.897274E+000 | 2.515 | -6.8973
105 | 2.520000000 | -6.636000E+000 | 2.52 | -6.636
106 | 2.525000000 | -6.409028E+000 | 2.525 | -6.409
107 | 2.530000000 | -6.226044E+000 | 2.53 | -6.226
108 | 2.535000000 | -6.064667E+000 | 2.535 | -6.0647
109 | 2.540000000 | -5.935163E+000 | 2.54 | -5.9352
110 | 2.545000000 | -5.825322E+000 | 2.545 | -5.8253
111 | 2.550000000 | -5.732361E+000 | 2.55 | -5.7324
112 | 2.555000000 | -5.646078E+000 | 2.555 | -5.6461
113 | 2.560000000 | -5.576970E+000 | 2.56 | -5.577
114 | 2.565000000 | -5.506769E+000 | 2.565 | -5.5068
115 | 2.570000000 | -5.431436E+000 | 2.57 | -5.4314
116 | 2.575000000 | -5.350080E+000 | 2.575 | -5.3501
117 | 2.580000000 | -5.262358E+000 | 2.58 | -5.2624
118 | 2.585000000 | -5.174673E+000 | 2.585 | -5.1747
119 | 2.590000000 | -5.081506E+000 | 2.59 | -5.0815
120 | 2.595000000 | -4.993754E+000 | 2.595 | -4.9938
121 | 2.600000000 | -4.916661E+000 | 2.6 | -4.9167
122 | 2.605000000 | -4.848572E+000 | 2.605 | -4.8486
123 | 2.610000000 | -4.794243E+000 | 2.61 | -4.7942
124 | 2.615000000 | -4.741548E+000 | 2.615 | -4.7415
125 | 2.620000000 | -4.709856E+000 | 2.62 | -4.7099
126 | 2.625000000 | -4.685975E+000 | 2.625 | -4.686
127 | 2.630000000 | -4.673389E+000 | 2.63 | -4.6734
128 | 2.635000000 | -4.662112E+000 | 2.635 | -4.6621
129 | 2.640000000 | -4.669575E+000 | 2.64 | -4.6696
130 | 2.645000000 | -4.665426E+000 | 2.645 | -4.6654
131 | 2.650000000 | -4.675480E+000 | 2.65 | -4.6755
132 | 2.655000000 | -4.674415E+000 | 2.655 | -4.6744
133 | 2.660000000 | -4.678235E+000 | 2.66 | -4.6782
134 | 2.665000000 | -4.676272E+000 | 2.665 | -4.6763
135 | 2.670000000 | -4.678887E+000 | 2.67 | -4.6789
136 | 2.675000000 | -4.683033E+000 | 2.675 | -4.683
137 | 2.680000000 | -4.691619E+000 | 2.68 | -4.6916
138 | 2.685000000 | -4.704171E+000 | 2.685 | -4.7042
139 | 2.690000000 | -4.717221E+000 | 2.69 | -4.7172
140 | 2.695000000 | -4.737279E+000 | 2.695 | -4.7373
141 | 2.700000000 | -4.761198E+000 | 2.7 | -4.7612
142 | 2.705000000 | -4.789300E+000 | 2.705 | -4.7893
143 | 2.710000000 | -4.818509E+000 | 2.71 | -4.8185
144 | 2.715000000 | -4.852002E+000 | 2.715 | -4.852
145 | 2.720000000 | -4.893486E+000 | 2.72 | -4.8935
146 | 2.725000000 | -4.923992E+000 | 2.725 | -4.924
147 | 2.730000000 | -4.970496E+000 | 2.73 | -4.9705
148 | 2.735000000 | -5.020515E+000 | 2.735 | -5.0205
149 | 2.740000000 | -5.088478E+000 | 2.74 | -5.0885
150 | 2.745000000 | -5.151289E+000 | 2.745 | -5.1513
151 | 2.750000000 | -5.232409E+000 | 2.75 | -5.2324
152 | 2.755000000 | -5.332102E+000 | 2.755 | -5.3321
153 | 2.760000000 | -5.449900E+000 | 2.76 | -5.4499
154 | 2.765000000 | -5.585707E+000 | 2.765 | -5.5857
155 | 2.770000000 | -5.746799E+000 | 2.77 | -5.7468
156 | 2.775000000 | -5.918870E+000 | 2.775 | -5.9189
157 | 2.780000000 | -6.116114E+000 | 2.78 | -6.1161
158 | 2.785000000 | -6.312090E+000 | 2.785 | -6.3121
159 | 2.790000000 | -6.531811E+000 | 2.79 | -6.5318
160 | 2.795000000 | -6.758803E+000 | 2.795 | -6.7588
161 | 2.800000000 | -7.009321E+000 | 2.8 | -7.0093
162 | 2.805000000 | -7.261214E+000 | 2.805 | -7.2612
163 | 2.810000000 | -7.537937E+000 | 2.81 | -7.5379
164 | 2.815000000 | -7.830350E+000 | 2.815 | -7.8304
165 | 2.820000000 | -8.170329E+000 | 2.82 | -8.1703
166 | 2.825000000 | -8.558056E+000 | 2.825 | -8.5581
167 | 2.830000000 | -8.990614E+000 | 2.83 | -8.9906
168 | 2.835000000 | -9.503363E+000 | 2.835 | -9.5034
169 | 2.840000000 | -1.010020E+001 | 2.84 | -10.1002
170 | 2.845000000 | -1.080106E+001 | 2.845 | -10.8011
171 | 2.850000000 | -1.163018E+001 | 2.85 | -11.6302
172 | 2.855000000 | -1.258662E+001 | 2.855 | -12.5866
173 | 2.860000000 | -1.366931E+001 | 2.86 | -13.6693
174 | 2.865000000 | -1.490424E+001 | 2.865 | -14.9042
175 | 2.870000000 | -1.632431E+001 | 2.87 | -16.3243
176 | 2.875000000 | -1.785427E+001 | 2.875 | -17.8543
177 | 2.880000000 | -1.943746E+001 | 2.88 | -19.4375
178 | 2.885000000 | -2.087448E+001 | 2.885 | -20.8745
179 | 2.890000000 | -2.183923E+001 | 2.89 | -21.8392
180 | 2.895000000 | -2.188760E+001 | 2.895 | -21.8876
181 | 2.900000000 | -2.103338E+001 | 2.9 | -21.0334
182 | 2.905000000 | -1.962121E+001 | 2.905 | -19.6212
183 | 2.910000000 | -1.812356E+001 | 2.91 | -18.1236
184 | 2.915000000 | -1.674524E+001 | 2.915 | -16.7452
185 | 2.920000000 | -1.553307E+001 | 2.92 | -15.5331
186 | 2.925000000 | -1.449300E+001 | 2.925 | -14.493
187 | 2.930000000 | -1.358041E+001 | 2.93 | -13.5804
188 | 2.935000000 | -1.278202E+001 | 2.935 | -12.782
189 | 2.940000000 | -1.211807E+001 | 2.94 | -12.1181
190 | 2.945000000 | -1.158119E+001 | 2.945 | -11.5812
191 | 2.950000000 | -1.113631E+001 | 2.95 | -11.1363
192 | 2.955000000 | -1.082565E+001 | 2.955 | -10.8256
193 | 2.960000000 | -1.060074E+001 | 2.96 | -10.6007
194 | 2.965000000 | -1.043673E+001 | 2.965 | -10.4367
195 | 2.970000000 | -1.034289E+001 | 2.97 | -10.3429
196 | 2.975000000 | -1.030017E+001 | 2.975 | -10.3002
197 | 2.980000000 | -1.028529E+001 | 2.98 | -10.2853
198 | 2.985000000 | -1.027477E+001 | 2.985 | -10.2748
199 | 2.990000000 | -1.031786E+001 | 2.99 | -10.3179
200 | 2.995000000 | -1.046812E+001 | 2.995 | -10.4681
201 | 3.000000000 | -1.059498E+001 | 3 | -10.595